太极集团重庆涪陵制药厂有限公司排污信息

| （一）废水排放口（3个） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、石鼓溪生产区废水排放口 |  |  |  |  |
| 主要污染物及特征污染物的名称 |  | 化学需氧量 | 氨氮 |  |
| 排放方式 |  | 生产期间无规律连续排放 |  |  |
| 排放浓度 |  | 100mg/L |  | 4.2mg/L |
| 超标情况 |  | 未超标 |  | 未超标 |
| 执行的污染物排放标准 |  | 500mg/L |  | / |
| 核定的排放总量 |  | / |  | / |
| 2、南湖生产区废水排放口 |  |  |  |  |
| 主要污染物及特征污染物的名称 |  | 化学需氧量 |  | 氨氮 |
| 排放方式 |  | 生产期间有规律间断排放 |  |  |
| 排放浓度 |  | 100mg/L |  | 5mg/L |
| 超标情况 |  | 未超标 |  | 未超标 |
| 执行的污染物排放标准 |  | 500mg/L |  | / |
| 核定的排放总量 |  | / |  | / |
| 3、龙桥生产区废水排放口 |  |  |  |  |
| 主要污染物及特征污染物的名称 |  | 化学需氧量 |  | 氨氮 |
| 排放方式 |  | 生产期间无规律连续排放 |  |  |
| 排放浓度 |  | 80mg/L |  | 5mg/L |
| 超标情况 |  | 未超标 |  | 未超标 |
| 执行的污染物排放标准 |  | 500mg/L |  | 45mg/L |
| 核定的排放总量 |  | / |  | / |
| （二）废气排放口（20个） |  |  |  |  |
| 1、石鼓溪生产区动力及运维车间废气排放口（4个） |  |  |  |  |
| 主要污染物及特征污染物的名称 | 氮氧化物 |  |  |  |
| 排放方式 | 生产期间连续排放 |  |  |  |
| 排放浓度 | 23mg/m3 |  |  |  |
| 超标情况 | 未超标 |  |  |  |
| 执行的污染物排放标准 | 50 mg/m3 |  |  |  |
| 核定的排放总量 | 7.40631吨/年 |  |  |  |
| 2、石鼓溪生产区中药前处理车间废气排放口（2个） |  |  |  |  |
| 主要污染物及特征污染物的名称 | 颗粒物 |  |  |  |
| 排放方式 | 生产期间连续排放 |  |  |  |
| 排放浓度 | 10mg/m3 |  |  |  |
| 超标情况 | 未超标 |  |  |  |
| 执行的污染物排放标准 | 30 mg/m3 |  |  |  |
| 核定的排放总量 | / |  |  |  |
| 3、南湖生产区动力及运维车间废气排放口（1个） |  |  |  |  |
| 主要污染物及特征污染物的名称 | 氮氧化物 |  |  |  |
| 排放方式 | 生产期间连续排放 |  |  |  |
| 排放浓度 | 27mg/m3 |  |  |  |
| 超标情况 | 未超标 |  |  |  |
| 执行的污染物排放标准 | 50 mg/m3 |  |  |  |
| 核定的排放总量 | / |  |  |  |
| 4、龙桥生产区前处理切制粉碎废气排放口（2个） |  |  |  |  |
| 主要污染物及特征污染物的名称 | 颗粒物 |  |  |  |
| 排放方式 | 生产期间连续排放 |  |  |  |
| 排放浓度 | 10mg/m3 |  |  |  |
| 超标情况 | 未超标 |  |  |  |
| 执行的污染物排放标准 | 30 mg/m3 |  |  |  |
| 核定的排放总量 | / |  |  |  |
| 5、龙桥生产区前处理炮制废气排放口（3个） |  |  |  |  |
| 主要污染物及特征污染物的名称 | 颗粒物 |  |  |  |
| 排放方式 | 生产期间连续排放 |  |  |  |
| 排放浓度 | 10mg/m3 |  |  |  |
| 超标情况 | 未超标 |  |  |  |
| 执行的污染物排放标准 | 30 mg/m3 |  |  |  |
| 核定的排放总量 | / |  |  |  |
| 6、龙桥生产区前处理燃烧机废气排放口（3个） |  |  |  |  |
| 主要污染物及特征污染物的名称 | 氮氧化物 |  |  |  |
| 排放方式 | 生产期间连续排放 |  |  |  |
| 排放浓度 | 27mg/m3 |  |  |  |
| 超标情况 | 未超标 |  |  |  |
| 执行的污染物排放标准 | 240 mg/m3 |  |  |  |
| 核定的排放总量 | / |  |  |  |
| 7、龙桥生产区乙醇回收废气排放口（1个） |  |  |  |  |
| 主要污染物及特征污染物的名称 | 非甲烷总烃 |  |  |  |
| 排放方式 | 生产期间连续排放 |  |  |  |
| 排放浓度 | 12mg/m3 |  |  |  |
| 超标情况 | 未超标 |  |  |  |
| 执行的污染物排放标准 | 100 mg/m3 |  |  |  |
| 核定的排放总量 | / |  |  |  |
| 8、龙桥生产区燃气锅炉废气排放口（1个） |  |  |  |  |
| 主要污染物及特征污染物的名称 | 氮氧化物 |  |  |  |
| 排放方式 | 生产期间连续排放 |  |  |  |
| 排放浓度 | 27mg/m3 |  |  |  |
| 超标情况 | 未超标 |  |  |  |
| 执行的污染物排放标准 | 50 mg/m3 |  |  |  |
| 核定的排放总量 | 1.907吨/年 |  |  |  |
| 9、龙桥生产区废水站臭气处理排放口（2个） |  |  |  |  |
| 主要污染物及特征污染物的名称 | 非甲烷总烃 |  |  |  |
| 排放方式 | 生产期间连续排放 |  |  |  |
| 排放浓度 | 6mg/m3 |  |  |  |
| 超标情况 | 未超标 |  |  |  |
| 执行的污染物排放标准 | 100 mg/m3 |  |  |  |
| 核定的排放总量 | / |  |  |  |
| 10、龙桥生产区乙醇精馏废气排放口（1个） |  |  |  |  |
| 主要污染物及特征污染物的名称 | 非甲烷总烃 |  |  |  |
| 排放方式 | 生产期间连续排放 |  |  |  |
| 排放浓度 | 12mg/m3 |  |  |  |
| 超标情况 | 未超标 |  |  |  |
| 执行的污染物排放标准 | 100 mg/m3 |  |  |  |
| 核定的排放总量 | / |  |  |  |